## VISITE PREALABLE
|  |  | VISITE PRÉALABLE aux TRAVAUX de MISE à DISPOSITION |  |  |  |  | RÉALISÉE LE :
2026-05-29
ATELIER | [7 empty] | RESPONSABLE
OXO | [7 empty] | AGOSTINI JD
ÉQUIPEMENT
|  | ■ SPÉCIFICITÉS de L'ÉQUIPEMENT : |  |  | SOUFFLANTE
|  | ■ PRODUIT : | H2 10 BARS
|  | ■ RAISONS de la MAD : |  | REMPLACEMENT PORTE-FILTRES D'HUILE
|  | ■ N° CHRONO MAD : |  | MAD-OXO-789-C8503 PORTE FILTRE
PARTICIPANTS |  |  |  | SOCIÉTÉ |  | NOM et PRÉNOM | SIGNATURE
SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  | INEOS |  | MICHEL Pierre
EXPLOITANT |  |  |  | INEOS |  | AGOSTINI JD
HSE
ENTREPRISE EXTÉRIEURE |  |  |  | ADF Méca / EG |  | BILLON Vincent TERRANOVA Christophe
AUTRES SECTEURS CONCERNÉS |  |  |  |  | AUCUN
DOCUMENTS UTILISÉS |  |  |  |  | PID
POINTS IMPORTANTS A RETENIR
1 | PAS DE PLATINAGE (2 VANNES EN SERIE AVEC REGARD DOUANIER)
2
3
4
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1 | RAS
2
3
4
Note on A4: Poinas, Roger : - Atelier ou zone d'exploitation concernée Exemples : OXYDE / PARC CENTRAL / ALKOX / ...
Note on S4: Poinas, Roger : Il s'agit normalement du Superviseur Travaux, mais en fait c'est celui qui organise la visite préalable et qui la formalise via ce formulaire.
Note on K6: Poinas, Roger : Identification de l'équipement / Tag
Note on H9: Poinas, Roger : - Quel est le rôle de l'équipement concerné dans le procédé ? A quoi sert-il ? - Pression ? - Température ?
Note on G13: Poinas, Roger : Quelle est l'activité, l'intervention, qui nécessite la réalisation de la MAD
Note on G15: Poinas, Roger : Le numéro chrono du dossier de MAD doit être défini de la façon suivante : - Mise A Disposition --> MAD - Atelier ou Zone d'Exploitation concernée --> OE / GE / EOA / GEA / OXO / G4 / ALKOX - Année de la MAD --> 2025 - Numéro chronologique de l'année en cours --> 01 / 02 / ... Exemples : MAD - EOA - 2025.03 / MAD - ALKOX - 2025.02 / MAD - G4 - 2025.11 / ...
Note on Q19: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q20: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q21: Poinas, Roger : Signature non obligatoire car le personnel HSE est présent lors des visites préalables sur demande du superviseur travaux ou de l'exploitant.
Note on Q22: Poinas, Roger : Signature obligatoire
Note on H24: Poinas, Roger : A préciser notamment lors des travaux en limite batterie, sur les réseaux (vapeur, azote, électrique,…), mais également lorsque les interventions peuvent impacter d'autres secteurs ou d'autres entreprises du site. Exemples : OXCHIMIE / LOGISTIQUE / MESSER / CENTRALE / KEM 1 / ...
Note on H26: Poinas, Roger : Il s'agit de documents permettant de préciser certains points liés à l'intervention. Il peut donc s'agir d'un plan, d'un Tie-in, d'une Fiche d'Expression des Besoins (FEB), d'une game opératoire, d'une procédure, d'une consigne, d'une précédente Aanalyse De Risques (ADR),...
Note on B29: Poinas, Roger : C'est à ce niveau qu'il faut préciser les observations et décisions prises sur le terrain, qu'elles soient liées à l'environnement de travail, à la gamme opératoire utilisée, au personnel, aux spécificités HSE. Exemples : Environnement exigüe / Nécessité d'utiliser un palan pour stabiliser la charge lors du levage / Echafaudage en place à modifier / Prévoir la mise en place d'une balise pour la mesure continue des COV / ...
Note on B39: Poinas, Roger : Il s'agit de préciser les points secondaires, permettant de faciliter l'intervention. Exemples : Equipe d'intervention constituée de 3 personnes / Intervention à programmer uniquement le Mercredi / A réaliser en présence de l'expert mécanique INEOS / ...

## PROCEDURE
|  |  | PROCEDURE MAD-REL | RÉFÉRENCE |  | RÉVISION | DATE |  |  | PAGE
|  |  |  | OXO-789-C8503 |  | 0 | 2026-05-29 |  |  | 1
ATELIER |  |  |  | RÉDIGÉ PAR |  |  | VALIDÉ PAR
OXO |  |  |  | AGOSTINI JD
| N° | ACTION |  | ACTEUR | RISQUES |  | TYPE | VALIDÉE PAR | LE
|  | 1-ISOLEMENT, INERTAGE ET REMPLACEMENT DU PORTE-FILTRES |  |  |  |  | MAD
| 1 | Arrêt de C8502 |  |  |  |  | MAD
| 2 | Condamner C8502 et G8502XM (huile) |  | INEO | Electrisation / Electrocution |  | MAD
| 3 | Fermer et prolocker V1, V5 et V8 (aspiration, refoulement et recyclage de C8503) |  |  |  |  | MAD
| 4 | Fermer et prolocker V12 (H2 vers flasques) |  |  |  |  | MAD
| 5 | Fermer V13 (H2 vers flasques) |  |  |  |  | MAD
| 6 | Dégonfler la soufflante vers la torche en ouvrant V10 et V11 (torche) puis les refermer |  |  |  |  | MAD
| 7 | Fermer V2, V4 et V7 (aspiration, refoulement et recyclage C8503) |  |  |  |  | MAD
| 8 | Faire déposer TP3 en V3 et installer un flexible FLP3 dirigé vers le haut |  | ADF EG |  |  | MAD
| 9 | Faire déposer TP6 en V6 et installer un flexible FLP6 dirigé vers le haut |  | ADF EG |  |  | MAD
| 10 | Faire déposer TP9 en V9 et installer un flexible FLP9 dirigé vers le haut |  | ADF EG |  |  | MAD
| 11 | Ouvrir V3, V6 et V9 et contrôler le zéro énergie |  |  |  |  | MAD
| 12 | Enlever le prolock jaune de la platine ONIS sur l'azote 6 bars et la mettre en position passante |  |  |  |  | MAD
| 13 | Faire 4 G/D à 6bars d'N2 vers la torche |  |  |  |  | MAD
| 14 | Au dernier dégonflage, faire une mesure de LIE LIE = % |  |  | Explosion |  | MAD
| 15 | Remettre la platine ONIS en position fermée et reposer le prolock jaune |  |  |  |  | MAD
| 16 | Fermer V10 |  |  |  |  | MAD
| 17 | Fermer et prolocker V11 |  |  |  |  | MAD
| 18 | Ouvrir V15 au col de cygne vers l'entonnoir pour mettre la soufflante à l'atmosphère |  |  |  |  | MAD
| 19 | Faire déposer TP14, ouvrir V14 |  | ADF EG / INEOS |  |  | MAD
| 20 | Constater le zéro énergie en présence de l'entreprise |  |  |  |  | MAD
| 21 | Remplacement du porte-filtre d'huile |  | ADF Méca |  |  | MAD
|  | 2-REPOSE, TEST D'ETANCHEITE, DEPLATINAGE ET REMISE EN SERVICE |  |  |  |  | REL
| 22 | Fermer V15 (col de cygne) |  |  |  |  | REL
| 23 | Enlever le prolock jaune de la platine ONIS sur l'azote 6 bars et la mettre en position passante |  |  |  |  | REL
| 24 | Faire 2 G/D de C8503 à 6 bars d'azote vers l'atmosphère (Balisage N2 autour de la zone) |  |  |  |  | REL
| 25 | Faire une mesure ORSAT ORSAT = %O2 (doit être < à 0,5%) |  |  |  |  | REL
| 26 | Fermer V3, V6 et V9 |  |  |  |  | REL
| 27 | Enlever FLP3,FLP6 et FLP9 et remettre TP3, TP6 et TP9 |  | ADF EG |  |  | REL
| 28 | S'assurer que V14 soit toujours ouverte |  |  |  |  | REL
| 29 | Fermer V14 |  |  |  |  | REL
| 30 | Remettre TP14 |  | ADF EG |  |  | REL
| 31 | Fermer V15 |  |  |  |  | REL
| 32 | Ouvrir V10, V13 et V14 pour le test d'étanchéité du déplatinage |  |  |  |  | REL
| 33 | Ouvrir V2, V3, V4, V6 et V7, V9 pour le test d'étanchéité du déplatinage |  |  |  |  | REL
| 34 | Gonfler C8503 à 6 bars d'azote |  |  |  |  | REL
| 35 | Procéder au test d'étanchéité des différents TP |  |  |  |  | REL
| 36 | Fermer V3, V6 et V9 |  |  |  |  | REL
| 37 | Fermer V14 |  |  |  |  | REL
| 38 | Remettre la platine ONIS en position fermée et reposer le prolock jaune |  |  |  |  | REL
| 39 | Enlever le prolock de V11 |  |  |  |  | REL
| 40 | Dégonfler C8502 vers la torche en ouvrant V10 et V11 |  |  |  |  | REL
| 41 | Fermer V10 et V11 (C8503 vers TH) |  |  |  |  | REL
| 42 | Clôture des permis et bons de condamantion associés au travaux |  |  |  |  | REL
| 43 | Enlever les prolocks de V1, V5, V8, V11 et V12 |  |  |  |  | REL
| 44 | Ouvrir progressivement V1 pour mettre C8502 en pression |  |  |  |  | REL
| 45 | Purger la machine avant démarrage en V15 via FLP15 vers l'entonnoir |  |  |  |  | REL
| 46 | Ouvrir V4,V5 et V7,V8 (refoulement et recyclage) |  |  |  |  | REL
| 47 | Enlever le prolock de V12 et l'ouvrir (H2 vers flasques) |  |  |  |  | REL
| 48 | Essai de C8503 en présence du service mécanique |  |  |  |  | REL
| 49 | Procéder au test d'étanchéité visuel du circuit d'huile |  |  |  |  | REL
| 50 | [5 empty] | MAD
| 51 | [5 empty] | MAD
| 52 | [5 empty] | MAD
| 53 | [5 empty] | MAD
| 54 | [5 empty] | MAD
| 55 | [5 empty] | MAD
| 56 | [5 empty] | MAD
| 57 | [5 empty] | MAD
| 58 | [5 empty] | MAD
| 59 | [5 empty] | MAD
| 60 | [5 empty] | MAD
| 61 | [5 empty] | MAD
| 62 | [5 empty] | MAD
| 63 | [5 empty] | MAD
| 64 | [5 empty] | MAD
| 65 | [5 empty] | MAD
| 66 | [5 empty] | MAD
| 67 | [5 empty] | MAD
| 68 | [5 empty] | MAD
| 69 | [5 empty] | MAD
| 70 | [5 empty] | MAD
| 71 | [5 empty] | MAD
| 72 | [5 empty] | MAD
| 73 | [5 empty] | MAD
| 74 | [5 empty] | MAD
| 75 | [5 empty] | MAD
| 76 | [5 empty] | MAD
| 77 | [5 empty] | MAD
| 78 | [5 empty] | MAD
| 79 | [5 empty] | MAD
| 80 | [5 empty] | MAD
| 81 | [5 empty] | MAD
| 82 | [5 empty] | MAD
| 83 | [5 empty] | MAD
| 84 | [5 empty] | MAD
| 85 | [5 empty] | MAD
| 86 | [5 empty] | MAD
| 87 | [5 empty] | REL
| 88 | [5 empty] | REL
| 89 | [5 empty] | REL
| 90 | [5 empty] | REL
| 91 | [5 empty] | REL
| 92 | [5 empty] | REL
| 93 | [5 empty] | REL
| 94 | [5 empty] | REL
| 95 | [5 empty] | REL
| 96 | [5 empty] | REL
| 97 | [5 empty] | REL
| 98 | [5 empty] | REL
| 99 | [5 empty] | REL
| 100 | [5 empty] | REL
| 101 | [5 empty] | REL
| 102 | [5 empty] | REL
| 103 | [5 empty] | REL
| 104 | [5 empty] | REL
| 105 | [5 empty] | REL
| 106 | [5 empty] | REL
| 107 | [5 empty] | REL
| 108 | [5 empty] | REL
| 109 | [5 empty] | REL
| 110 | [5 empty] | REL
| 111 | [5 empty] | REL
| 112 | [5 empty] | REL
| 113 | [5 empty] | REL
| 114 | [5 empty] | REL
| 115 | [5 empty] | REL
| 116 | [5 empty] | REL
| 117 | [5 empty] | REL
| 118 | [5 empty] | REL
| 119 | [5 empty] | REL
| 120 | [5 empty] | REL
| 121 | [5 empty] | REL
| 122 | [5 empty] | REL
| 123 | [5 empty] | REL
| 124 | [5 empty] | REL
| 125 | [5 empty] | REL
| 126 | [5 empty] | REL
| 127 | [5 empty] | REL
| 128 | [5 empty] | REL
| 129 | [5 empty] | REL
| 130 | [5 empty] | REL
| 131 | [5 empty] | REL
| 132 | [5 empty] | REL
| 133 | [5 empty] | REL
| 134 | [5 empty] | REL
| 135 | [5 empty] | REL
| 136 | [5 empty] | REL
| 137 | [5 empty] | REL
| 138 | [5 empty] | REL
| 139 | [5 empty] | REL
| 140 | [5 empty] | REL
| 141 | [5 empty] | REL
| 142 | [5 empty] | REL
| 143 | [5 empty] | REL
| 144 | [5 empty] | REL
| 145 | [5 empty] | REL
| 146 | [5 empty] | REL
| 147 | [5 empty] | REL
| 148 | [5 empty] | REL
| 149 | [5 empty] | REL
| 150 | [5 empty] | REL
| 151 | [5 empty] | REL
| 152 | [5 empty] | REL
| 153 | [5 empty] | REL
| 154 | [5 empty] | REL
| 155 | [5 empty] | REL
| 156 | [5 empty] | REL
| 157 | [5 empty] | REL
| 158 | [5 empty] | REL
| 159 | [5 empty] | REL
| 160 | [5 empty] | REL
| 161 | [5 empty] | REL
| 162 | [5 empty] | REL
| 163 | [5 empty] | REL
| 164 | [5 empty] | REL
| 165 | [5 empty] | REL
| 166 | [5 empty] | REL
| 167 | [5 empty] | REL
| 168 | [5 empty] | REL
| 169 | [5 empty] | REL
| 170 | [5 empty] | REL
| 171 | [5 empty] | REL
| 172 | [5 empty] | REL
| 173 | [5 empty] | REL
| 174 | [5 empty] | REL
| 175 | [5 empty] | REL
| 176 | [5 empty] | REL
| 177 | [5 empty] | REL
| 178 | [5 empty] | REL
| 179 | [5 empty] | REL
| 180 | [5 empty] | REL
| 181 | [5 empty] | REL
| 182 | [5 empty] | REL
| 183 | [5 empty] | REL
| 184 | [5 empty] | REL
| 185 | [5 empty] | REL
| 186 | [5 empty] | REL
| 187 | [5 empty] | REL
| 188 | [5 empty] | REL
| 189 | [5 empty] | REL
| 190 | [5 empty] | REL
| 191 | [5 empty] | REL
| 192 | [5 empty] | REL
| 193 | [5 empty] | REL
| 194 | [5 empty] | REL
| 195 | [5 empty] | REL
| 196 | [5 empty] | REL
| 197 | [5 empty] | REL
| 198 | [5 empty] | REL
| 199 | [5 empty] | REL
| 200 | [5 empty] | REL
| 201 | [5 empty] | REL
| 202 | [5 empty] | REL
| 203 | [5 empty] | REL
| 204 | [5 empty] | REL
| 205 | [5 empty] | REL
| 206 | [5 empty] | REL
| 207 | [5 empty] | REL
| 208 | [5 empty] | REL
| 209 | [5 empty] | REL
| 210 | [5 empty] | REL
| 211 | [5 empty] | REL
| 212 | [5 empty] | REL
| 213 | [5 empty] | REL
| 214 | [5 empty] | REL
| 215 | [5 empty] | REL
| 216 | [5 empty] | REL
| 217 | [5 empty] | REL
| 218 | [5 empty] | REL
| 219 | [5 empty] | REL
| 220 | [5 empty] | REL
| 221 | [5 empty] | REL
| 222 | [5 empty] | REL
| 223 | [5 empty] | REL
| 224 | [5 empty] | REL
| 225 | [5 empty] | REL
| 226 | [5 empty] | REL
| 227 | [5 empty] | REL
| 228 | [5 empty] | REL
| 229 | [5 empty] | REL
| 230 | [5 empty] | REL
| 231 | [5 empty] | REL
| 232 | [5 empty] | REL
| 233 | [5 empty] | REL
| 234 | [5 empty] | REL
| 235 | [5 empty] | REL
| 236 | [5 empty] | REL
| 237 | [5 empty] | REL
| 238 | [5 empty] | REL
| 239 | [5 empty] | REL
| 240 | [5 empty] | REL
| 241 | [5 empty] | REL
| 242 | [5 empty] | REL
| 243 | [5 empty] | REL
| 244 | [5 empty] | REL
| 245 | [5 empty] | REL
| 246 | [5 empty] | REL
| 247 | [5 empty] | REL
| 248 | [5 empty] | REL
| 249 | [5 empty] | REL
| 250 | [5 empty] | REL
| 251 | [5 empty] | REL
| 252 | [5 empty] | REL
| 253 | [5 empty] | REL
| 254 | [5 empty] | REL
| 255 | [5 empty] | REL
| 256 | [5 empty] | REL
| 257 | [5 empty] | REL
| 258 | [5 empty] | REL
| 259 | [5 empty] | REL
| 260 | [5 empty] | REL
| 261 | [5 empty] | REL
| 262 | [5 empty] | REL
| 263 | [5 empty] | REL
| 264 | [5 empty] | REL
| 265 | [5 empty] | REL
| 266 | [5 empty] | REL
| 267 | [5 empty] | REL
| 268 | [5 empty] | REL
| 269 | [5 empty] | REL
| 270 | [5 empty] | REL
| 271 | [5 empty] | REL
| 272 | [5 empty] | REL
| 273 | [5 empty] | REL
| 274 | [5 empty] | REL
| 275 | [5 empty] | REL
| 276 | [5 empty] | REL
| 277 | [5 empty] | REL
| 278 | [5 empty] | REL
| 279 | [5 empty] | REL
| 280 | [5 empty] | REL
| 281 | [5 empty] | REL
| 282 | [5 empty] | REL
| 283 | [5 empty] | REL
| 284 | [5 empty] | REL
| 285 | [5 empty] | REL
| 286 | [5 empty] | REL
| 287 | [5 empty] | REL
| 288 | [5 empty] | REL
| 289 | [5 empty] | REL
| 290 | [5 empty] | REL
Note on M4: Poinas, Roger : La procédure de MAD est généralement rédigée par le contremaître ou le chargé d'exploitation, et parfois par l'ingénieur de fabrication.
Note on R4: Poinas, Roger : Validation faite par le Manager d'Exploitation, le chef de service ou l'ingénieur de fabrication.
Note on C8: Poinas, Roger : Description de l'action à réaliser pour contribuer à l'avancement de la Mise à disposition. A noter que si une procédure d'arrêt complète existe déjà, il sera possible de faire référence à cette procédure.
Note on M8: Poinas, Roger : L'acteur est celui qui va réaliser l'action décrite dans la colonne précédente. - Lorsqu'il s'agit de l'exploitant la case est en bleu sans aucune indication. - Lorsqu'il s'agit d'un intervenant n'appartenant pas à l'équipe d'exploitation, la case est en jaune avec indication de la société ou du service exécutant l'action. Exemples : ADF / HSE
Note on O8: Poinas, Roger : Les risques à indiquer sont fournis dans une liste déroulante disponible dans l'onglet "RISQUES". Principalement constituée de risques process, seul le risque principal doit-être précisé dans cette case. Exemple : Corrosion / Coup de bélier / Electricité statique / ...
Note on T8: Poinas, Roger : Il s'agit de la date de vérification terrain de la réalisation de l'action.

## PLANS ISOLEMENT (Portrait)
| PLANS D'ISOLEMENT | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | OXO-789-C8503 |  | 1
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIME |  | 0 | 2026-05-29
| PLANS D'ISOLEMENT | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | OXO-789-C8503 |  | 2
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIME |  | 0 | 2026-05-29

## PLANS ISOLEMENT (Paysage)
ATELIER | C8503 : REMPLACEMENT PORTE-FILTRES D'HUILE | RÉFÉRENCE | RÉVISION | DATE | PAGE
OXOCHIMIE |  | OXO-789-C8503 PORTE FILTRE | 0 | 2026-05-29 | 1
V1
V2
V3 (Zéro énergie)
N2 6bars
V18
V19
V12
V13
V14 (Zéro énergie)
V15 (Zéro énergie)
V10
V11
V6 (Zéro énergie)
V9 (Zéro énergie)
V5
V4
V8
V7

## ISOLEMENT
|  |  |  | LISTE DES VANNES POUR ISOLEMENT | [7 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[12 empty] | OXO-789-C8503 |  | 1
ATELIER | [11 empty] | RÉVISION | DATE
OXO | [11 empty] | 0 | 2026-05-29
| ÉQUIPEMENT | [5 empty] | C8503
ZERO ENERGIE
| ISOLEMENT | [6 empty] | DÉSISOLEMENT
|  | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR : | [6 empty] | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR :
|  |  | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION | [6 empty] | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION
|  |  | CHEF de QUART | [6 empty] | CHEF de QUART
| NOM |  |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | ASPIRATION C8503
V1
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
2 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | REFOULEMENT C8503
V5
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
3 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | RECYCLAGE C8503
V8
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
4 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | H2 VERS FLASQUES C8503
V11
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
5 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | REFOULEMENT C8503 VERS TORCHE
V12
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
6 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
7 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
8 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
9 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
10 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
11 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
12 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
13 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
14 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
15 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
16 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
17 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
18 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
19 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
20 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
21 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
22 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
23 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
24 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
25 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :

## PLANS PLATINAGE & JOINTS
| PLANS DE PLATINAGE et JOINTS TOUCHÉS | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | OXO-789-C8503 |  | 1
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIMIE |  | 0 | 2026-05-29
TP9
TP6
TP14
TP3
FLP3 dirigé vers le haut
FLP6 dirigé vers le haut
FLP9 dirigé vers le haut
TP16

## PLATINES
|  |  | LISTE DES PLATINES | [6 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[10 empty] | OXO-789-C8503 |  |  | 1
ATELIER | [9 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [9 empty] | 0 |  | 2026-05-29
| ÉQUIPEMENT |  |  |  |  | C8503
DEBUT MAD
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE | [5 empty] | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE | [6 empty] | FIN MAD
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX | [5 empty] | DEBUT REL
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE |  |  |  | FIN REL
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | PURGE ASPIRATION
TP3
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT REL
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | DEBUT MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | PURGE REFOULEMENT
TP6
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT REL
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | DEBUT MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | PURGE REFOULEMENT
TP9
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT REL
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | DEBUT MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | PURGE H2 VERS FLASQUES
TP14
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | FIN REL
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | FIN MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## ORIFICES CAPACITES
|  |  | LISTE des ORIFICES D'ACCÈS aux CAPACITÉS | [6 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[10 empty] | OXO-789-C8503 |  |  | 1
ATELIER | [9 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [9 empty] | 0 |  | 2026-05-29
| ÉQUIPEMENT |  |  |  |  | C8503
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE | [5 empty] | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## AUTRES JOINTS TOUCHES
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS | [5 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[7 empty] | OXO-789-C8503 |  |  | 1
ATELIER | [6 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [6 empty] | 0 |  | 2026-05-29
| ÉQUIPEMENT |  |  |  | C8503
RÉCEPTION FINALE de la POSE
|  | 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
|  | 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION | [9 empty] | TUYAUTERIE
TUBING
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## RISQUES
RISQUES MAD
Asphyxie
Brulure
Condensation vapeur
Corrosion
Coup de bélier
Débit nul
Détente du fluide
Détérioration matériau
Dilatation thermique
Electricité statique
Electrisation / Electrocution
Entrée Air/Azote insuffisant
Expansion thermique
Explosion
Figeage
Incendie
incompatibilité pression
Incompatibilité produits
Mise sous vide
Perte de confinement
Pollution
Retour produit
Surpression
Température trop basse
Température trop haute
Autre

## DIVERS
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS |  |  |  |  | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[6 empty] | OXO-789-C8503 |  |  | 1
ATELIER | [5 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [5 empty] | 0 |  | 2026-05-29
| ZONE 4 | ÉQUIPEMENT |  |  | C8503
MAD
| TYPE |  | IDENTIFICATION | LOCALISATION | [5 empty] | REL
1 | ZERO ENERGIE |  | V3 | PURGE
INSTRUMENTATION
2 | ZERO ENERGIE |  | V6 | ISOLEMENT INSTRUM | [6 empty] | ZERO ENERGIE
SOUPAPE
POINT DE FEU
3 | ZERO ENERGIE |  | V9 | PURGE
4 | ZERO ENERGIE |  | V14 | PURGE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20