## VISITE PREALABLE
|  |  | VISITE PRÉALABLE aux TRAVAUX de MISE à DISPOSITION | [5 empty] | RÉALISÉE LE :
2026-03-26
ATELIER | [8 empty] | RESPONSABLE
OXO | [8 empty] | AGOSTINI JD
| ÉQUIPEMENT | [5 empty] | E3201B
|  | ■ SPÉCIFICITÉS de L'ÉQUIPEMENT : |  |  | VANNE
|  | ■ PRODUIT : | CONDENSATS 0.8 BARS
|  | ■ RAISONS de la MAD : |  | REMPLACEMENT VANNE
|  | ■ N° CHRONO MAD : |  | MAD-OXO-810-E3201B CDTS-REV0
PARTICIPANTS |  |  |  | SOCIÉTÉ |  | NOM et PRÉNOM |  | SIGNATURE
SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  | INEOS |  | MICHEL Pierre
EXPLOITANT |  |  |  | INEOS |  | AGOSTINI JD
HSE
ENTREPRISE EXTÉRIEURE |  |  |  | ADF EG |  | TERRANOVA Christophe
AUTRES SECTEURS CONCERNÉS |  |  |  |  | AUCUN
DOCUMENTS UTILISÉS |  |  |  |  | PID
POINTS IMPORTANTS A RETENIR
1 | RAS
2
3
4
REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1 | RAS
2
3
4
Note on A4: Poinas, Roger : - Atelier ou zone d'exploitation concernée Exemples : OXYDE / PARC CENTRAL / ALKOX / ...
Note on S4: Poinas, Roger : Il s'agit normalement du Superviseur Travaux, mais en fait c'est celui qui organise la visite préalable et qui la formalise via ce formulaire.
Note on K6: Poinas, Roger : Identification de l'équipement / Tag
Note on H9: Poinas, Roger : - Quel est le rôle de l'équipement concerné dans le procédé ? A quoi sert-il ? - Pression ? - Température ?
Note on G13: Poinas, Roger : Quelle est l'activité, l'intervention, qui nécessite la réalisation de la MAD
Note on G15: Poinas, Roger : Le numéro chrono du dossier de MAD doit être défini de la façon suivante : - Mise A Disposition --> MAD - Atelier ou Zone d'Exploitation concernée --> OE / GE / EOA / GEA / OXO / G4 / ALKOX - Année de la MAD --> 2025 - Numéro chronologique de l'année en cours --> 01 / 02 / ... Exemples : MAD - EOA - 2025.03 / MAD - ALKOX - 2025.02 / MAD - G4 - 2025.11 / ...
Note on Q19: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q20: Poinas, Roger : Signature Obligatoire
Note on Q21: Poinas, Roger : Signature non obligatoire car le personnel HSE est présent lors des visites préalables sur demande du superviseur travaux ou de l'exploitant.
Note on Q22: Poinas, Roger : Signature obligatoire
Note on H24: Poinas, Roger : A préciser notamment lors des travaux en limite batterie, sur les réseaux (vapeur, azote, électrique,…), mais également lorsque les interventions peuvent impacter d'autres secteurs ou d'autres entreprises du site. Exemples : OXCHIMIE / LOGISTIQUE / MESSER / CENTRALE / KEM 1 / ...
Note on H26: Poinas, Roger : Il s'agit de documents permettant de préciser certains points liés à l'intervention. Il peut donc s'agir d'un plan, d'un Tie-in, d'une Fiche d'Expression des Besoins (FEB), d'une game opératoire, d'une procédure, d'une consigne, d'une précédente Aanalyse De Risques (ADR),...
Note on B29: Poinas, Roger : C'est à ce niveau qu'il faut préciser les observations et décisions prises sur le terrain, qu'elles soient liées à l'environnement de travail, à la gamme opératoire utilisée, au personnel, aux spécificités HSE. Exemples : Environnement exigüe / Nécessité d'utiliser un palan pour stabiliser la charge lors du levage / Echafaudage en place à modifier / Prévoir la mise en place d'une balise pour la mesure continue des COV / ...
Note on B39: Poinas, Roger : Il s'agit de préciser les points secondaires, permettant de faciliter l'intervention. Exemples : Equipe d'intervention constituée de 3 personnes / Intervention à programmer uniquement le Mercredi / A réaliser en présence de l'expert mécanique INEOS / ...

## PROCEDURE
|  |  | PROCEDURE MAD-REL | RÉFÉRENCE |  | RÉVISION | DATE |  |  | PAGE
|  |  |  | OXO-810-E3201B CDTS |  | 0 | 2026-07-08 |  |  | 1
ATELIER |  |  |  | RÉDIGÉ PAR |  |  | VALIDÉ PAR
OXO |  |  |  | AGOSTINI JD
| N° | ACTION |  | ACTEUR | RISQUES |  | TYPE | VALIDÉE PAR | LE
|  | 1-ISOLEMENT, ZERO ENERGIE ET REPOSE DE LA CELLULE |  |  |  |  | MAD
| 1 | Le Four B est à l'arrêt |  |  |  |  | MAD
| 2 | Fermer LV3201B à -14% et sa vanne aval V1 |  |  |  |  | MAD
| 3 | Sur la sortie condensats, fermer et prolocker V2 |  |  |  |  | MAD
| 4 | S'assurer que V5 et V6 (amont et aval purgeur) soient ouvertes |  |  |  |  | MAD
| 5 | Ouvrir V7 (by-pass) |  |  |  |  | MAD
| 6 | Fermer et prolocker V3 (arrivée condensats E3201B et D sur F2109) |  |  |  |  | MAD
| 7 | Ouvrir V4 (mise à la terre avant F2109 des condensats de E3201B et D) |  |  |  |  | MAD
| 8 | Constater le zéro énergie en présence de l'entreprise en V4 |  |  | Brulure |  | MAD
| 9 | Dépose de V7 |  | ADF EG | Brulure |  | MAD
| 10 | Pose de TP7 et TP8 |  | ADF EG |  |  | MAD
| 11 | Lorsque la vanne sera disponible, déposer TP7 et TP8 |  | ADF EG |  |  | MAD
| 12 | Pose de la nouvelle vanne V7 |  | ADF EG |  |  | MAD
|  | 2-TEST D'ETANCHEITE ET REMISE EN SERVICE |  |  |  |  | REL
| 13 | Enlever le prolock de V3 et l'ouvrir |  |  |  |  | REL
| 14 | Fermer V4 |  |  |  |  | REL
| 15 | Enlever le prolock et ouvrir V2 |  |  |  |  | REL
| 16 | Ouvrir V1 |  |  |  |  | REL
| 17 | Démarrer G3201A ou B |  |  |  |  | REL
| 18 | Chauffer en ouvrant LV3201A |  |  |  |  | REL
| 19 | Procéder au test d'étanchéité visuel des brides de V7 (Se tenir à distance d'une fuite éventuelle) |  |  | Brulure |  | REL
| 20 | Fermer V7 |  |  |  |  | REL
| 21 | Clôture du dossier MaD |  |  |  |  | REL
REL
| 23 | [5 empty] | REL
| 24 | [5 empty] | REL
| 25 | [5 empty] | REL
| 26 | [5 empty] | REL
| 27 | [5 empty] | REL
| 28 | [5 empty] | REL
| 29 | [5 empty] | REL
REL
REL
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
MAD
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
REL
Note on M4: Poinas, Roger : La procédure de MAD est généralement rédigée par le contremaître ou le chargé d'exploitation, et parfois par l'ingénieur de fabrication.
Note on R4: Poinas, Roger : Validation faite par le Manager d'Exploitation, le chef de service ou l'ingénieur de fabrication.
Note on C8: Poinas, Roger : Description de l'action à réaliser pour contribuer à l'avancement de la Mise à disposition. A noter que si une procédure d'arrêt complète existe déjà, il sera possible de faire référence à cette procédure.
Note on M8: Poinas, Roger : L'acteur est celui qui va réaliser l'action décrite dans la colonne précédente. - Lorsqu'il s'agit de l'exploitant la case est en bleu sans aucune indication. - Lorsqu'il s'agit d'un intervenant n'appartenant pas à l'équipe d'exploitation, la case est en jaune avec indication de la société ou du service exécutant l'action. Exemples : ADF / HSE
Note on O8: Poinas, Roger : Les risques à indiquer sont fournis dans une liste déroulante disponible dans l'onglet "RISQUES". Principalement constituée de risques process, seul le risque principal doit-être précisé dans cette case. Exemple : Corrosion / Coup de bélier / Electricité statique / ...
Note on T8: Poinas, Roger : Il s'agit de la date de vérification terrain de la réalisation de l'action.

## PLANS ISOLEMENT (Portrait)
| PLANS D'ISOLEMENT | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | OXO-810-E3201B CDTS |  | 1
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIME |  | 0 | 2026-07-08
| PLANS D'ISOLEMENT | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | MAD-OXO-810-E3201B CDTS |  | 2
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIME |  | 0 | 2026-07-08
V3
V4 (Zéro énergie)
V1
V2
V5
V6
V7 à remplacer

## PLANS ISOLEMENT (Paysage)
ATELIER | RÉFÉRENCE | RÉVISION | DATE | PAGE
OXOCHIMIE |  | 0 |  | 1
ATELIER | RÉFÉRENCE | RÉVISION | DATE | PAGE
OXOCHIMIE |  | 0 |  | 2

## ISOLEMENT
|  |  |  | LISTE DES VANNES POUR ISOLEMENT | [7 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[12 empty] | OXO-810-E3201B CDTS |  | 1
ATELIER | [11 empty] | RÉVISION | DATE
OXO | [11 empty] | 0 | 2026-07-08
| ÉQUIPEMENT | [5 empty] | E3201B
ZERO ENERGIE
| ISOLEMENT | [6 empty] | DÉSISOLEMENT
|  | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR : | [6 empty] | RÉCEPTION RÉALISÉE PAR :
|  |  | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION | [6 empty] | CODOP / CHARGÉ D'EXPLOITATION
|  |  | CHEF de QUART | [6 empty] | CHEF de QUART
| NOM |  |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | SORTIE CONDENSATS E3201B
V2
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
2 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION |  | ARRIVEE CONDENSATS E3201 B ET D SUR F2109
V3
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
3 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
4 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
5 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
6 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
7 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
8 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
9 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
10 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
11 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
12 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
13 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
14 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
15 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
16 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
17 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
18 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
19 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
20 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
21 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
22 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
23 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
24 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :
25 | IDENTIFICATION |  |  | LOCALISATION
|  |  |  | POSITION |  | FERMÉE |  |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
OUTIL
| PROLOCK |  |  | POSÉ LE :
DÉPOSÉ LE :

## PLANS PLATINAGE & JOINTS
| PLANS DE PLATINAGE et JOINTS TOUCHÉS | RÉFÉRENCE |  | PAGE
|  | OXO-810-E3201B CDTS |  | 1
ATELIER |  | RÉVISION | DATE
OXOCHIMIE |  | 0 | 2026-07-08
TP7
TP8

## PLATINES
|  |  | LISTE DES PLATINES | [6 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[10 empty] | OXO-810-E3201B CDTS |  |  | 1
ATELIER | [9 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [9 empty] | 0 |  | 2026-07-08
| ÉQUIPEMENT |  |  |  |  | E3201B
DEBUT MAD
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE | [5 empty] | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE | [6 empty] | FIN MAD
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX | [5 empty] | DEBUT REL
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE |  |  |  | FIN REL
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | BRIDE AMONT V7
TP7
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT MAD
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | FIN MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION |  | BRIDE AVAL V7
TP8
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE |  | DEBUT MAD
| TAMPON PLEIN |  | DÉPOSÉE LE |  | FIN MAD
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | BLEUE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ÉTIQUETTE |  | ROUGE |  |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | POSÉE LE
DÉPOSÉE LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## ORIFICES CAPACITES
|  |  | LISTE des ORIFICES D'ACCÈS aux CAPACITÉS | [5 empty] | RÉFÉRENCE |  |  | PAGE
[9 empty] | OXO-810-E3201B CDTS |  |  | 1
ATELIER | [8 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [8 empty] | 0 |  | 2026-07-08
ÉQUIPEMENT
| RÉCEPTION FINALE du PLATINAGE |  |  |  |  | RÉCEPTION FINALE du DÉPLATINAGE
| 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX |  |  |  | 3 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
| NOM |  |  | SIGNATURE |  | NOM |  |  | SIGNATURE
| 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ |  |  |  | 4 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
| NOM |  |  | SIGNATURE |  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION |  | LOCALISATION
|  |  | ETAT et TEST |  | DATE |  |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE |  | OUVERT LE
FERMÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## AUTRES JOINTS TOUCHES
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS | [5 empty] | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[7 empty] | OXO-810-E3201B CDTS |  |  | 1
ATELIER | [6 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [6 empty] | 0 |  | 2026-07-08
ÉQUIPEMENT
RÉCEPTION FINALE de la POSE
|  | 1 | RÉCEPTION ENTREPRISE EXTÉRIEURE ou SUPERVISEUR TRAVAUX
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
|  | 2 | RÉCEPTION EXPLOITANT HABILITÉ
|  | NOM |  |  | SIGNATURE
1 | IDENTIFICATION | [9 empty] | TUYAUTERIE
TUBING
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
2 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
3 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
4 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
5 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
6 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
7 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
8 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
| TUYAUTERIE | TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
9 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
10 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
11 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
12 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
13 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
14 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
15 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
16 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
17 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
18 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
19 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
20 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
21 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
22 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
23 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
24 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
25 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
26 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
27 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
28 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
29 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ
30 | IDENTIFICATION
|  | POSE et TESTS |  | DATE |  | NOM |  | SIGNATURE
| TYPE | JOINT POSÉ LE
TEST MÉCANIQUE
TEST D'ETANCHÉITÉ

## RISQUES
RISQUES MAD
Asphyxie
Brulure
Condensation vapeur
Corrosion
Coup de bélier
Débit nul
Détente du fluide
Détérioration matériau
Dilatation thermique
Electricité statique
Electrisation / Electrocution
Entrée Air/Azote insuffisant
Expansion thermique
Explosion
Figeage
Incendie
incompatibilité pression
Incompatibilité produits
Mise sous vide
Perte de confinement
Pollution
Retour produit
Surpression
Température trop basse
Température trop haute
Autre

## DIVERS
|  | LISTE DES AUTRES JOINTS TOUCHÉS |  |  |  |  | RÉFÉRENCE |  | PAGE
[6 empty] | OXO-810-E3201B CDTS |  |  | 1
ATELIER | [5 empty] | RÉVISION |  | DATE
OXO | [5 empty] | 0 |  | 2026-07-08
| ZONE 4 | ÉQUIPEMENT |  |  | E6423B
MAD
| TYPE |  | IDENTIFICATION | LOCALISATION | [5 empty] | REL
1 | ZERO ENERGIE |  | V4 | Mise à la terre avant F2109 des condensats de E3201B et D
INSTRUMENTATION
2 | [10 empty] | ZERO ENERGIE
SOUPAPE
POINT DE FEU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20